Прайс-лист запасных частей.   18.12.2024 г.

| № п/п | Код | Наименование запасных частей на эл.котлы «ТС» | Комплектность в приборе, шт. | Розничная цена с НДС в руб. | На какие модели устанавливается |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДУЖ (датчик уровня жидкости) | 1 | 690,00 |  |  |  |
|  | TST 000 402 | Блок сопряжения | 1 | 1 470,00 | На модели со встроенным датчиком уровня жидкости ( ДУЖ) |  |  |
|  | TST 000 117 | Плата сопряжения с 3-мя жгутами | 1 | 1 750,00 | На модели со встроенным датчиком уровня жидкости ( ДУЖ) |  |  |
|  | TST 000 001 | Воздухоотводчик ½"10Bar,110ºС½"10Bar,110ºС | 1 | 1 610,00 | ЭПН-02Н; ЭПН- 01(02)НМ); ЭПН-02АН; ЭПН-02АВ;ЭПН-Volt; TS FORZA |  |  |
|  | TST 000 605 | ДТНК-02 (Датчик наружной и комнатной температуры) | 1 | 900,00 |  |  |  |
|  | TST 000 445 | Жгут управления универсальный ЭПН-Сh 01.91.001 | 1 | 3 880,00 | ЭПН-5.1; ЭПН-СП от 5.1; ЭПН-01; ЭПН-01Д; ЭПН-02Н; ЭПН-01(02) НМ; ЭПН-02АН; ЭПН-02АВ; ЭПН-04; ЭПН -04U |  |  |
|  | TST 000 062 | Жгут авар. датчика температуры ЭПН-03Р (нижний подвод) | 1 | 930,00 | ЭПН-02Н; ЭПН-01(02) НМ; ЭПН-02АН |  |  |
|  | TST 000 162 | Жгут авар. датчика температуры ЭПН-02 (верхний подвод) | 1 | 950,00 | ЭПН-02 |  |  |
|  | TST 000 262 | Жгут аварийного датчика температуры ЭПН-01 (верхний подвод) | 1 | 760,00 | ЭПН-01 |  |  |
|  | TST 000 362 | Жгут аварийного датчика температуры ЭПН-5,1 | 1 | 1090,00 | ЭПН – 5.1 и выше |  |  |
|  | TST 000 066 | Жгут таймера (адаптера) ЭПН-02 | 1 | 830,00 | ЭПН – 02Н; ЭПН-02НМ; ЭПН-02АН; ЭПН-02АВ; ЭПН-04; ЭПН-04U |  |  |
|  | TST 000 068 | Жгут межплатный ЭПН-03Р | 1 | 690,00 | На все котлы с двумя блоками ТЭН |  |  |
|  | TST 000 072 | Жгут насоса | 1 | 220,00 | ЭПН-02; ЭПН-1Д; ЭПН-Volt; TS FORZA; ЭПН-04; ЭПН-04U |  |  |
|  | TST 180 041 | Индикатор RDX0154-GC ( дисплей ЖК) | 1 | 1 970,00 | ЭПН-Volt; TS FORZA |  |  |
|  | TST 000 009** | Клапан предохранительный ½"3 Bar Н-В | 1 | 1 520,00 | ЭПН-02Н; ЭПН- 01(02)НМ); ЭПН-02АН; ЭПН-02АВ; TS FORZA |  |  |
|  | TST 000 109** | Клапан предохранительный ½"3 Bar В-В | 1 | 1 760,00 | ЭПН-Volt |  |  |
|  | TST 000 012 | Кольцо уплотнительное 055-063-46 (один блок ТЭН) | 1 | 180,00 | ЭПН ЕСО – от 5.1; ЭПН-5.1; ЭПН-СП от 5.1; ЭПН-01; ЭПН-01Д; ЭПН-02Н; ЭПН-01(02) НМ; ЭПН-02АН; ЭПН-Volt; TS FORZA |  |  |
|  |  | (два блока ТЭН) | 2 | - | ЭПН-02АВ; ЭПН-01; ЭПН-01Д; ЭПН-02Н; ЭПН-01(02) НМ; ЭПН-02АН; ЭПН-Volt; TS FORZA |  |  |
|  |  | (три блока ТЭН) | 3 | - | ЭПН-04; ЭПН -04U |  |  |
|  |  | (шесть блоков ТЭН | 6 | - | ЭПН-04; ЭПН -04U |  |  |
|  | TST 000 212 | Кольцо уплотнительное 007-011-25-2-2 | 1 | 38,00 | ЭПН-02Н; ЭПН-01(02) НМ; ЭПН-02АН; ЭПН-Volt; TS FORZA |  |  |
|  | TST 000 112 | Кольцо уплотнительное 042-050-46 | 1 | 70,00 | ЭПН-ЕСО -2.5; ЭПН-ЕСО-4; ЭПН-2.5; ЭПН-4; ЭПН СП-2.5; ЭПН-4 |  |  |
|  | TST 000 014 | Кожух металлический ЭПН-03 | 1 | 16 160,00 | ЭПН-02Н; ЭПН-01(02) НМ; ЭПН-02АН; ЭПН-02АВ |  |  |
|  | TST 001 014 | Кожух металлический ЭПН- 01 | 1 | 16 140,00 | ЭПН-01; ЭПН-01Д |  |  |
|  | TST 000 714 | Кожух металлический ЭПН-01 ВП ду 32 | 1 | 16 140,00 | ЭПН-01; ЭПН-01Д |  |  |
|  | TST 002 014 | Кожух металлический ЭПН-02 | 1 | 16 140,00 | ЭПН-02; ЭПН-02Н |  |  |
|  | TST 010 014 | Кожух металлический ЭПН ЕСО | 1 |  | ЭПН ЕСО от 2.5 и выше |  |  |
|  | TST 000 015 | Короб перфорированный Т1Е 25х40G Кабель канал | 2 | 960,00 | ЭПН-02Н; ЭПН- 01(02)НМ); ЭПН-02АН; ЭПН-02АВ;ЭПН-Volt; TS FORZA |  |  |
|  | TST 000 017*** | Колба металлическая ЭПН-01,02,03 с втулками | 1 | 9 130,00 | На все модели |  |  |
|  | TST 010 007 | Колба металлическая ЭПН-04 ( 3 блока ТЭН) с втулками | 1 | 14 700,00 | ЭПН-04-18; ЭПН-04-22,5; ЭПН-04-27; ЭПН-04-36; ЭПН-04-45 |  |  |
|  | TST 020 007 | Колба металлическая ЭПН-04 (6 блоков ТЭН) с втулками | 1 | 16 210,00 | ЭПН-04-54; ЭПН-04-63; ЭПН-04-72; ЭПН-04-81; ЭПН-04-90 |  |  |
|  | TST 000 060 | Колодка карболитовая ТВС-6004 (600V,60A) | 1 | 1 730,00 | На все модели с двумя блоками ТЭН |  |  |
|  | TST 000 206 | Контактор модульный КМИ 23210 25 А Декрафт | 1 | 5 980,00 | На модели ЭПН-01; ЭПН-01Д; ЭПН-02Н; ЭПН-01(02) НМ; ЭПН-02АН; ЭПН-Volt; TS FORZA мощностью 15, 27,30 кВт; ЭПН-04; ЭПН -04U мощностью 45 ,63 кВт |  |  |
|  | TST 000 306 | Контактор модульный КМИ 22510 32 А Декрафт | 1 | 6 840,00 |  |  |  |
|  | TST 000 203 | Клапан 3-х ходовой ЭПН-02АВ-ХХ | 1 | 14 680,00 | ЭПН-02АВ |  |  |
|  | TST 000 064 | Комплект силовой проводки НП ЭПН-02Н-1 | 1 | 1 570,00 |  |  |  |
|  | TST 002 064 | Комплект силовой проводки НП ЭПН-02Н-2 | 1 | 1 940,00 |  |  |  |
|  | TST 010 064 | Комплект силовой проводки ВП ЭПН-02Н-1 | 1 | 1 740,00 |  |  |  |
|  | TST 012 064 | Комплект силовой проводки ВП ЭПН-02Н-2 | 1 | 1 590,00 |  |  |  |
|  | TST 100 064 | Комплект силовой проводки на ЭПН-2,5 | 1 | 1 520,00 |  |  |  |
|  | TST 200 064 | Комплект силовой проводки на ЭПН-4,0 | 1 | 1 520,00 |  |  |  |
|  | TST 250 064 | Комплект силовой проводки на ЭПН-5,1 | 1 | 1 500,00 |  |  |  |
|  | TST 300 064 | Комплект силовой проводки на ЭПН-04 | 1 | 7 760,00 |  |  |  |
|  | TST 400 064 | Комплект силовой проводки на ЭПН-02 АВ | 1 | 3 100,00 |  |  |  |
|  | TST 000 019 | Насос циркуляционный европейский | 1 | 16 670,00 |  |  |  |
|  | TST 000 023 | Переключатель галетный R8/6 ( переключатель режимов) | 1 | 970,00 | ЭПН; ЭПН СП; ЭПН-01; ЭПН-01Д; ЭПН-02Н; ЭПН- 01(02) НМ); ЭПН-02АН; ЭПН-02АВ; ЭПН-04; ЭПН -04U |  |  |
|  | TST 000 110 | Переключатель клавишный зелен. с индикацией 3-х контакт. SC 791 15A 250 V | 2 |  | ЭПН-ЕСО 2.5-4 |  |  |
|  |  |  | 3 |  | ЭПНЕСО 5.1 -15 |  |  |
|  | TST 000 763 | Переключатель режимов (галетник) с 3-х контактным разъемом | 1 | 2 080,00 | ЭПН; ЭПН СП; ЭПН-01; ЭПН-01Д; ЭПН-02Н; ЭПН- 01(02) НМ); ЭПН-02АН; ЭПН-02АВ; ЭПН-04; ЭПН -04U |  |  |
|  | TST 000 863 | Переключатель температуры с 3-х контактным разъемом |  | 1 780,00 | ЭПН; ЭПН СП; ЭПН-01; ЭПН-01Д; ЭПН-02Н; ЭПН- 01(02) НМ); ЭПН-02АН; ЭПН-02АВ; ЭПН-04; ЭПН -04U |  |  |
|  | TST 051 024 | Плата управления Термостайл | 1 | 10 490,00 | ЭПН-5.1 и выше; ЭПН СП-5.1 и выше; ЭПН-01; ЭПН-01Д; ЭПН-02Н; ЭПН- 01(02) НМ); ЭПН-02АН; ЭПН-02АВ; ЭПН-04; ЭПН -04U |  |  |
|  | TST 000 424 | Плата управления жк (оригинал) | 1 | 20 670,00 | ЭПН-Volt; TS FORZA |  |  |
|  | TST 000 524 | Плата управления с таймером (оригинал) | 1 | 16 990,00 | На все модели с таймером |  |  |
|  | TST 000 624 | Плата управления (оригинал) | 1 | 14 200,00 | ЭПН-5.1 и выше; ЭПН СП-5.1 и выше; ЭПН-01; ЭПН-01Д; ЭПН-02Н; ЭПН- 01(02) НМ); ЭПН-02АН; ЭПН-02АВ; ЭПН-04; ЭПН -04U |  |  |
|  | TST 000 767 | Плата силовая ЭПН- 00.92.001Э3 с цепочками (оригинал) | 1 | 10 190,00 | На все модели с 2мя блоками ТЭН |  |  |
|  | TST 000 025 | Плата адаптера ЭПН-02 00.02.000 | 1 | 8 820,00 | ЭПН-02АН;ЭПН-02АВ; ЭПН-04; ЭПН -04U |  |  |
|  | TST 000 069 | Плата таймера ЭПН-02 01.92.003 | 1 | 8 020,00 | На все модели с таймером |  |  |
|  | TST 000 070 | Плата управления ЭПН-4 | 1 | 14 200,00 | ЭПН-4, ЭПН СП- 4 |  |  |
|  | TST 111 024 | Плата управления Термостайл судового котла | 1 | 21 130,00 | ЭПН-03Р(03РМС) |  |  |
|  | TST 000 120 | Пускатель модульный (котел судовой) КС-63 | 1 | 12 160,00 | ЭПН-03Р(03РМС) |  |  |
|  | TST 000 027 | Потенциометр- Регулятор температуры (резистор 24S1-B20K,L25F) | 1 | 940,00 | ЭПН; ЭПН СП; ЭПН-01; ЭПН-01Д; ЭПН-02Н; ЭПН- 01(02) НМ); ЭПН-02АН; ЭПН-02АВ; ЭПН-04; ЭПН -04U |  |  |
|  | TST 180 042 | Подсветка RT801025 для дисплея жк | 1 | 450,00 | ЭПН-Volt; TS FORZA |  |  |
|  | TST 000 138 | Расходомер | 1 | 12 440,00 | ЭПН-02АВ |  |  |
|  | TST 000 030 | Реле протока 561019 AFS-60 ( индикатор потока) | 1 | 8 920,00 | На все модели с реле протока |  |  |
|  | TST 000 031 | Ручка режимов | 1 | 880,00 | ЭПН; ЭПН СП; ЭПН-01; ЭПН-01Д; ЭПН-02Н; ЭПН- 01(02) НМ); |  |  |
|  | TST 000 032 | Ручка температуры | 1 | 880,00 | ЭПН-02АН; ЭПН-02АВ; ЭПН-04; ЭПН -04U |  |  |
|  | TST 000 404 | Реле ОMRON оригин. | 1 | 1 610,00 |  |  |  |
|  | TST 000 103 | Реле минимального давления | 1 | 1 240,00 | ЭПН- 01(02) НМ); ЭПН-02АН; ЭПН-02АВ; ЭПН-Volt; TS FORZA |  |  |
|  | TST 000 305 | Реле NT90TP-N-C-E-AC220V-C-B с креплением | 1 | 1 030,00 | ЭПН ЕСО |  |  |
|  | TST 000 033 | Светодиод в корпусе d=10мм желтый | 1 | 900,00 |  |  |  |
|  | TST 000 233 | Светодиод в корпусе d=10мм зеленый | По модели | 900,00 |  |
|  | TST 000 133 | Светодиод в корпусе d=10мм красный | 1 | 900,00 |  |
|  | TST 000 002 * | Термопредохранитель Ту-60Н231 92+/-5,76 САМРINI (аварийный датчик с самовозвратом) | 1 | 2 430,00 | На все модели |
|  | TST 000 202 * | Термоограничитель ТК-32-03 95 +/ - 3 (аварийный датчик с ручным возвратом ) | 1 | 2 580,00 | На все модели |
|  | TST 000 003 | Температурный зонд (рабочий датчик) | 1 | 2 420,00 | ЭПН-5.1 и выше; ЭПН-СП -5.1 и выше; ЭПН-01; ЭПН-01Д; ЭПН-02Н; ЭПН-01(02) НМ; ЭПН-02АН; ЭПН-02АВ; ЭПН-Volt; TS FORZA; ЭПН-04; ЭПН -04U |
|  | TST 000 016 | Термостат капиллярный (терморегулятор) ЕЛ 32 -03/+3% «Итал Руссия» | 1 | 2 680,00 | ЭПН-2.5-4; ЭПН ЕСО; ЭПН СП 2.5-4 |  |  |
|  | TST 000 037 | Термоманометр | 1 | 3 430,00 | ЭПН-02Н; ЭПН-01(02) НМ; ЭПН-02АН; ЭПН-02АВ |  |  |
|  | TST 000 038 | Трубка силиконовая 6х1 | 1 пог.м. | 170,00 |  |  |  |
|  | TST 025 039 | ТЭН 2,5 кВт | 1 | 7 740,00 |  |  |  |
|  | TST 040 039 | ТЭН 4,0 кВт | 1 | 8 930,00 |  |  |  |
|  | TST 051 039 | ТЭН 5,1 кВт | 1 | 13 610,00 |  |  |  |
|  | TST 075 039 | ТЭН 7,5 кВт. | 1шт. | 13 960,00 |  |  |  |
|  | TST 090 039 | ТЭН 9,0 кВт. | 1шт. | 14 210,00 |  |  |  |
|  | TST 120 039 | ТЭН 12,0 кВт. | 1шт. | 16 720,00 |  |  |  |
|  | TST 150 039 | ТЭН 15,0 кВт. | 1шт. | 17 410,00 |  |  |  |
|  | TST 151 039 | ТЭН 15,0 кВт/380 | 1шт. | 34 710,00 |  |  |  |
|  | TST 000 040 | Трубопровод медный ЭПН-03Р ( нижний подвод) | 1шт. | 5 200,00 |  |  |  |
|  | TST 000 061 | Шнур рабочего датчика ЭПН-03Р 01.91.012 ( нижний подвод) | 1шт. | 700,00 |  |  |  |
|  | TST 000 161 | Шнур рабочего датчика температуры ЭПН-02 01.91.012 ( верх. подв.) | 1шт. | 770,00 |  |  |  |
|  | TST 000 261 | Шнур рабочего датчика ЭПН-5,1 01.91.009 | 1шт. | 640,00 |  |  |  |
|  | TST 000 071 | Шнур таймера ЭПН-03Р 01.91.014 | 1шт. | 630,00 |  |  |  |

*      - устанавливается по наличию на складе заводом-изготовителем;

**    - устанавливается в соответствии с медным трубопроводом;

***   - уточняется дополнительно по модели прибора;

**    -  устанавливается в зависимости от модели медного трубопровода